## CHECK-LIST
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 351/79)
Número de C.U.I.T. Del propietario: | [7 empty] | SI | 1
Código del Establecimiento: | [7 empty] | NO | 2
Código Postal Argentino | [7 empty] | N/C | 3
N° | EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR | RESPUESTA | NORMATIVA VIGENTE |  | GRADO DE PELIGROSIDAD ACTUAL |  |  |  | 4
| SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  | CONSECUENCIA | PROBABILIDAD | EXPOSICIÓN | G.P. | 5
1 | ¿ Dispone del Servicio de Higiene y Seguridad? | NO | Art. 3, Dec. 1338/96 |  | 5 | 2 | 3 | 30 | 6
2 | ¿ Posee documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo? | NO | Art. 10, Dec. 1338/96 |  | 3 | 4 | 5 | 60 | 7
| SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO | [7 empty] | 8
3 | ¿ Dispone del Servicio de Medicina del Trabajo? | NO | Art. 3, Dec. 1338/96 |  | 6 | 6 | 6 | 216 | 9
4 | ¿ Posee documentación actualizada sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad? | NO | Art. 5, Dec. 1338/96 |  | 6 | 6 | 6 | 216 | 10
5 | ¿ Se realizan los exámenes periódicos? | NO | Res. 43/97 y 54/98 | Art. 9 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | 216
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
6 | ¿ Se encuentra afiliada a una A.R.T.? | NO | Cap. VIII, Art. 27, Ley 24.557. |  | 8 | 8 | 8 | 512
7 | Constancias de visita (verificar fecha y recomendaciones) | NO |  |  | 8 | 8 | 8 | 512
HERRAMIENTAS
8 | ¿Las herramientas están en estado de conservación adecuado ? | NO | Cap.15 Art.110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | 343
9 | ¿La empresa provee herramientas aptas y seguras ? | NO | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | 343
10 | ¿ Las portátiles eléctricas poseen protecciones para evitar riesgos ? | NO | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | 343
11 | ¿ Las neumáticas e hidráulicas poseen válvulas de cierre automático al dejar de accionarla? | NO | Cap. 15 Arts. 103 y110 Dec. 351/79 | Art.9 b) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | 343
MÁQUINAS
12 | ¿Tienen las máquinas y herramientas, protecciones para evitar riesgos al trabajador? | NO | Cap. 15 Arts. 103, 104,105,106,107 y110 Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | 512
13 | ¿Tienen las máquinas eléctricas, sistema de puesta a tierra? | NO | Cap.14 Anexo VI Pto 3.3.1Dec. 351/79 | Art.8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | 512
14 | ¿Están identificadas conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores? | NO | Cap. 12 Arts. 77, 78 y 81- Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | 512
ESPACIOS DE TRABAJO
15 | ¿Existe orden y limpieza en los puestos de trabajo? | NO | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art. 8 a) y Art. 9 e) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | 729
16 | ¿Existen depósito de residuos en los puestos de trabajo? | NO | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art.8 a) y Art.9 e) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | 729
17 | Tienen las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones, señalización y/o protección ? | NO | Cap. 12 Art. 81 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | 729
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18 | ¿Existen medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio? | NO | Cap.12 Art. 80 y Cap. 18 Art.172 Dec. 351/79 |  | 4 | 1 | 1 | 4
19 | ¿ La cantidad de matafuegos es acorde a la carga de fuego? | NO | Cap.18 Art.175 y 176 Dec. 351/79 | Art. 9 g) Ley 19587 | 4 | 1 | 1 | 4
20 | ¿ Se registra el control de recargas y/o reparación ? | NO | Cap.18 Art. 183 a 186 Dec.351/79 |  | 4 | 1 | 1 | 4
21 | ¿ Se registra el control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos? | NO | Cap.18 Art.183 a 185, Dec.351/79 |  | 4 | 1 | 1 | 4
22 | ¿Cuentan con habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción? | NO | Cap. 18, Art.183, Dec 351/79 |  | 4 | 1 | 1 | 4
23 | ¿ El depósito de combustibles cumple con la legislación vigente? | NO | Cap.18 Art.164 a 168 Dec. 351/79 |  | 4 | 1 | 5 | 20
24 | ¿ Se acredita la realización periódica de simulacros de evacuación ? | NO | Cap.18 Art.187 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 4 | 5 | 1 | 20
25 | ¿ Se disponen de estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico? | SI | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 | 4 | 1 | 1 | No Corresponde
26 | ¿ Se separan en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si? | SI | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 | 4 | 1 | 2 | No Corresponde
ALMACENAJE
27 | ¿Se almacenan los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo? | SI | Cap.18 Art.169 Dec.351/79 | Art.9 h) Ley 19587 | 1 | 1 | 1 | No Corresponde
28 | ¿Los sistemas de almacenaje permiten una adecuada circulación? | SI | Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
29 | ¿En los almacenajes a granel, las estibas cuentan con elementos de contención? | SI | Cap. 5 Art. 42 y 43 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
30 | ¿Se encuentran separados los productos incompatibles? | SI | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 9 h) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
31 | ¿Se identifican los productos riesgosos almacenados? | SI | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 9 h) y Art.8 d) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
32 | ¿Se proveen elementos de protección adecuados al personal ? | SI | Cap. 17 Art.145 Dec. 351/79 | Art. 8 c) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
33 | ¿Existen duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores con productos peligrosos? | SI | Cap. 5 Art. 42 Dec. 351/79 | Art. 8 b) y 9 i) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
34 | ¿Existe un sistema para control de derrames de productos peligrosos? | SI | Cap. 17 Art.145 y 148 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
SUSTANCIAS PELIGROSAS
35 | ¿Su fabricación y/o manipuleo cumplimenta la legislación vigente? | SI | Cap. 17 Art. 145 y 147 a 150 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
36 | ¿Las instalaciones y equipos se encuentran protegidos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas? | SI | Cap. 17 Art.148 Dec. 351/79 | Art. 8 b) y d) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
37 | ¿ Se fabrican, depositan o manipulan sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por Fabricaciones Militares ? | SI | Cap. 17 Art 146 Dec. 351/79 | Art. 8 a), b), c) y d) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
38 | ¿Existen dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes? | NO | Cap. 17 Art. 149 Dec. 351/79 | Art. 8 a) b) y d) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | 343
39 | ¿ Se ha señalizado y resguardado la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas? | SI | Cap. 17 Art. 148 Dec. 351/79 | Art. 8 a) b) y d) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
40 | ¿Se ha evitado la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción, e implementado la desinfección correspondiente? | SI | Cap. 17 Art. 150 Dec. 351/79 | Art. 9 e) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
41 | ¿Se confeccionó un plan de seguridad para casos de emergencia, y se colocó en lugar visible? | SI | Cap. 17 Art. 145 Dec. 351/79 | Art. 9 j) y k) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
RIESGO ELÉCTRICO
42 | ¿Están todos los cableados eléctricos adecuadamente contenidos? | SI | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
43 | ¿Los conectores eléctricos se encuentran en buen estado? | SI | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
44 | ¿ Las instalaciones y equipos eléctricos cumplen con la legislación? | SI | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
45 | ¿ Las tareas de mantenimiento son efectuadas por personal capacitado y autorizado por la empresa? | SI | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 | Art. 8 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
46 | ¿ Se efectúa y registra los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad? | SI | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
47 | ¿Los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios cumplimentan con lo establecido en la legislación vigente y están aprobados por el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia? | SI | Cap. 14 Art. 97 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
48 | ¿ Se adoptan las medidas de seguridad en locales donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo y en locales húmedos ? | SI | Cap. 14 Art. 99 Dec. 351/79 | Art. 9 d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
49 | Se han adoptado las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos? | SI | Cap. 14 Art. 100 Dec. 351/79 y punto 3.3.2. Anexo VI | Art 8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
50 | ¿ Se han adoptado medidas para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse? | SI | Cap. 14 Art. 101 Dec. 351/79 y punto 3.6 Anexo VI | Art 8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
51 | ¿ Posee instalación para prevenir sobretensiones producidas por descargas atmosféricas( pararrayos)? | SI | Cap. 14 Art. 102 Dec. 351/79 | Art 8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
52 | ¿ Poseen las instalaciones tomas a tierra independientes de la instalada para descargas atmosféricas? | SI | Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI, pto. 3.3.1 Dec. 351/79 | Art 8 b) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
53 | ¿Se realizan los controles e inspecciones peródicas establecidos? | SI | Cap. 16 Art 140 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
54 | ¿ Se han fijado las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación, y los procedimientos operativos? | SI | Cap. 16 Art 138 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
55 | ¿Se protegen los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor? | SI | Cap. 16 Art 139 Dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
56 | ¿Están los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente almacenados? | SI | Cap. 16 Art. 142 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
57 | ¿Los restantes aparatos sometidos a presión, cuentan con dispositivos de protección y seguridad? | SI | Cap. 16 Art. 141 y Art. 143 | Art. 9 b) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
58 | ¿Cuenta el operador con la capacitación y/o habilitación pertinente? | SI | Cap. 16 Art. 138 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
59 | ¿ Están aislados y convenientemente ventilados los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes? | SI | Cap. 16 Art. 144 Dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 | 10 | 10 | 10 | No Corresponde
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( E.P.P.)
60 | ¿Se provee a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos? | SI | Cap.19 Art. 188 a 190 Dec. 351/79 | Art. 8 c) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
61 | ¿ Existen señalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal? | SI | Cap. 12 Art 84 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
62 | ¿ Se verifica la existencia de registros de entrega de los E.P.P.? | SI |  | Art. 28 inc. h) Dto. 170/96 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
ILUMINACION Y COLOR
63 | ¿ Se cumple con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente? | SI | Cap. 12 Art. 71 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
64 | ¿ Se ha instalado un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente? | SI | Cap. 12 Art. 76 Dec. 351/79 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
65 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 y Art. 10 Dec. 1338/96 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
66 | ¿Los niveles existentes cumplen con la legislación vigente? | SI | Cap. 12 Art. 73 a 75 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
67 | ¿ Existe marcación visible de pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte? | SI | Cap. 12 Art. 79 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
68 | ¿Se encuentran señalizados los caminos de evacuación en caso de peligro e indicadas las salidas normales y de emergencia? | SI | Cap. 12 Art. 80 y Cap. 18 Art. 172 inc.2 Dec. 351/79 | Art. 9 j) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
69 | ¿ Se encuentran identificadas las cañerías? | SI | Cap. 12 Art. 82 Dec. 351/79 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
CONDICIONES HIGROTERMICAS
70 | ¿El personal sometido a carga térmica, está protegido adecuadamente? | NO | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo II | Art. 8 inc. a) Ley 19587 | 3 | 3 | 3 | 27
71 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 8 Art. 60 Dec. 351/79 y Anexo II y Art. 10 Dec. 1338/96 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
72 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 8 Art. 60 inc. 4 Dec. 351/79 | Art. 8 inc. a) Ley 19587 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES
73 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías), los trabajadores y las fuentes cuentan con la autorización del organismo competente? | NO | Cap. 10 Art. 62, Dec. 351/79 |  | 8 | 8 | 8 | 512
74 | ¿ Se encuentran habilitados los operadores y los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente? | SI | Cap. 10 Art. 62 Dec. 351/79 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
75 | ¿En caso de existir fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes ( Ej. Soldadura),que puedan generar daños a los trabajadores, están éstos protegidos? | SI | Cap. 10 Art. 63 Dec. 351/79 | Art. 8 inc. d) Ley 19587 | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
76 | ¿ Se registran las mediciones de microondas en los lugares de trabajo? | SI | Cap. 9 Art. 63 Dec. 351/79 y Art. 10 - Dec. 1338/96 |  | 8 | 8 | 8 | No Corresponde
PROVISIÓN DE AGUA
77 | ¿Existe provisión de agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores? | SI | Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
78 | ¿ Se registran los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida? | SI | Cap. 6 Art. 57y 58, Dec. 351/79 y Res. MTSS 523/95 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
79 | ¿ Se ha evitado el consumo humano del agua para uso industrial? | SI | Cap. 6 Art. 57 Dec. 351/79 | Art. 8 a) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
DESAGÜES INDUSTRIALES
80 | ¿Se recogen y canalizan por conductos, impidiendo su libre escurrimiento? | SI | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
81 | ¿ Se ha evitado el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes? | SI | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
82 | ¿ Son evacuados los efluentes a plantas de tratamiento? | SI | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
83 | ¿ Se limpia periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas? | SI | Cap. 7 Art. 59 Dec. 351/79 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES
84 | ¿Existen baños aptos higiénicamente? | SI | Cap. 5 Art. 46 a 49 Dec. 351/79 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
85 | ¿Existen vestuarios aptos higiénicamente? | SI | Cap. 5 Art. 50 y 51 Dec. 351/79 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
86 | ¿Existen comedores aptos higiénicamente? | SI | Cap. 5 Art. 52 Dec. 351/79 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
87 | ¿La cocina reúne los requisitos establecidos? | SI | Cap. 5 Art. 53 Dec. 351/79 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
88 | ¿Los establecimientos temporarios cumplen con las exigencias de la legislación vigente? | SI | Cap. 5 Art. 56 Dec. 351/79 |  | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES
89 | ¿Se encuentra identificada la carga máxima en dichos equipos? | SI | Cap. 15 Art. 114 y 122 Dec. 351/79 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
90 | ¿Poseen parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz? | SI | Cap. 15 Art. 117 Dec. 351/79 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
91 | ¿Se halla la alimentación eléctrica del equipo en buenas condiciones? | SI | Cap. 14 Art. 95 y 96 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
92 | ¿Tienen los ganchos de izar traba de seguridad? | SI | Cap. 15 Art 126 Dec. 351/79 | Art. 9 b) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
93 | ¿Se registra el mantenimiento preventivo de estos equipos? | N/C | Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 | Art. 9 b) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
94 | ¿Reciben los operadores instrucción respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar? | SI | Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
95 | ¿ Los ascensores y montacargas cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento? | NO | Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 |  | 2 | 2 | 2 | 8
96 | ¿ Los aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores cumplen los requisitos y condiciones máximas de seguridad ? | SI | Cap. 15 Art. 114 a 132 Dec. 351/79 |  | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
CAPACITACIÓN
97 | ¿ Se capacita a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo? | SI | Cap. 21 Art. 208 a 210 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
98 | ¿ Existen programas de capacitación con planificación en forma anual? | SI | Cap. 21 Art. 211 Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
99 | ¿ Se entrega por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo? | SI | Cap. 21 Art. 213 Dec. 351/79, Art. Dec. 1338/96 | Art. 9 k) Ley 19587 | 5 | 5 | 5 | No Corresponde
PRIMEROS AUXILIOS
100 | ¿Existen botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes? | SI |  | Art. 9 i) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
VEHÍCULOS
101 | ¿Cuentan los vehículos con los elementos de seguridad? | SI | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
102 | ¿ Se ha evitado la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien aquellos cuentan con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos? | SI | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
103 | ¿ Disponen de asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies? | NO | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | 729
104 | ¿Son adecuadas las cabinas de protección para las inclemencias del tiempo? | SI |  | Art. 8 b) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
105 | ¿Son adecuadas las cabinas para proteger del riesgo de vuelco? | SI | Cap. 15, Art. 103 dec. 351/79 | Art. 8 b) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
106 | ¿Están protegidas para los riesgos de desplazamiento de cargas? | SI | Cap. 15 Art. 134 Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
107 | ¿Poseen los operadores capacitación respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen? | NO | Cap. 21 Art. 208 y 209, Dec. 351/79 | Art. 9 k) Ley 19587 | 9 | 9 | 9 | 729
108 | ¿Están los vehículos equipados con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico y matafuegos? | SI | Cap.15 Art.134 Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
109 | ¿ Se cumplen las condiciones que deben reunir los ferrocarriles para el transporte interno? | SI | Cap.15, Art.136, Dec. 351/79 |  | 9 | 9 | 9 | No Corresponde
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
110 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 9 Art. 61 incs. 2 y 3, Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 |  | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
111 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 9 Art. 61 Dec. 351/79 | Art. 9 c) Ley 19587 | 6 | 6 | 6 | No Corresponde
RUIDOS
112 | ¿ Se registran las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 13 Art. 85 y 86 Dec. 351/79, Art.10 Dec. 1338/96 |  | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
113 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 13 Art. 87 Dec. 351/79 | Art.9 f) Ley 19587 | 7 | 7 | 7 | No Corresponde
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS
114 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 13 Art. 93, Dec. 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 |  | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
115 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI |  | Art.9 f) Ley 19587 | 3 | 3 | 3 | No Corresponde
VIBRACIONES
116 | ¿ Se registran las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 13 Art. 93, Dec 351/79, Art. 10 Dec. 1338/96 |  | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
117 | ¿Se adoptaron las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo? | SI | Cap. 13 Art. 94 Dec. 351/79 | Art.9 f) Ley 19587 | 4 | 4 | 4 | No Corresponde
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL
118 | ¿ Posee programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como?: | SI |  | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
119 | Instalaciones eléctricas | SI | Cap. 14 Art. 98 Dec. 351/79 | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
120 | Aparatos para izar | SI | Cap. 15 Art. 116 Dec. 351/79 | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
121 | Cables de equipos para izar | SI | Cap. 15 Art. 123 Dec. 351/79 | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
122 | Ascensores y Montacargas | SI | Cap. 15 Art. 137 Dec. 351/79 | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
123 | Calderas y recipientes a presión | SI | Cap. 16 Art. 140 Dec. 351/79 | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde
124 | ¿ Cumplimenta dicho programa de mantenimiento preventivo? | SI |  | Art. 9 b) y d) Ley 19587 | 2 | 2 | 2 | No Corresponde

## PROPUESTAS (hidden)
PROPUESTAS DE MEJORAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 351/79)
Número de C.U.I.T. Del propietario:
Código del Establecimiento:
Código Postal Argentino
N° | EMPRESAS: CONDICIONES A CUMPLIR
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1 | Deberá contratar el Servicio de Higiene y Seguridad.
2 | Deberá poseer documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo.
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
3 | Deberá disponer en su empresa con Servicio de Medicina del Trabajo.
4 | Deberá actualizar la documentación sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad.
5 | Deberá realizar exámenes médicos periódicos en su empresa.
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
6 | Deberá afiliarse una A.R.T..
7 | Deberá documentar las visitas de la A.R.T. (verificar fecha y recomendaciones).
HERRAMIENTAS
8 | Deberá acondicionar el estado de las herramientas.
9 | Deberá proveer herramientas aptas y seguras.
10 | Deberá colocar protecciones para evitar riesgos a las herramientas portátiles eléctricas.
11 | Deberá colocar válvulas de cierre automático en las herramientas neumáticas e hidráulicas.
MÁQUINAS
12 | Deberá colocar protecciones para evitar riesgos al trabajador en todas las máquinas y herramientas.
13 | Deberá colocar sistema de puesta a tierra en todas las máquinas eléctricas.
14 | Deberán identificar conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores.
ESPACIOS DE TRABAJO
15 | Deberá mantener orden y limpieza en los puestos de trabajo.
16 | Deberá colocar depósitos de residuos en los puestos de trabajo.
17 | Deberá señalizar y proteger las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones.
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18 | Deberá proporcionar y asegurar los medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio.
19 | Deberá instalar la cantidad de matafuegos acorde a la carga de fuego.
20 | Deberá mantener los registros del control de recargas y/o reparación.
21 | Deberá llevar registro del control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos.
22 | Deberá contar con la habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción.
23 | Deberá realizar el depósito de combustibles de acuerdo a las exigencias de la legislación vigente.
24 | Deberá realizar periódicamente simulacros de evacuación..
25 | Deberá instalar estanterías o elementos equivalentes de material no combustible o metálico.
26 | Las Estanterías se deberán colocar en forma alternada, las de materiales combustibles con las no combustibles y las que puedan reaccionar entre si.
ALMACENAJE
27 | Deberá almacenar los productos respetando la distancia mínima de 1 m entre la parte superior de las estibas y el techo.
28 | Deberá acomodar o reubicar a los sistemas de almacenaje para que permitan una adecuada circulación.
29 | Deberá colocar a las estibas de los almacenajes a granel elementos de contención.
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
30 | Deberá separar los productos incompatibles.
31 | Deberá identificar a los productos riesgos que tenga almacenados.
32 | Deberá entregar elementos de protección adecuados al personal.
33 | Deberá instalar duchas de emergencia y/o lava ojos en los sectores donde se trabaje con productos peligrosos.
34 | Deberá colocar un sistema para control de derrames de productos peligrosos.
SUSTANCIAS PELIGROSAS
35 | Deberá cumplir en la fabricación y/o manipuleo de sustancias peligrosas con la legislación vigente.
36 | Deberá protegar las instalaciones y equipos contra el efecto corrosivo de las sustancias empleadas.
37 | Deberá fabricar, depositar o manipular sustancias explosivas, teniendo en cuenta lo reglamentado por fabricaciones militares.
38 | Deberá colocar dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes.
39 | Deberá señalizar y resguardar la zona o los elementos afectados ante casos de derrame de sustancias corrosivas.
40 | Deberá evitar la acumulación de desechos orgánicos en estado de putrefacción e implementar el sistema de desinfección correspondiente.
41 | Deberá confeccionar un plan de seguridad para casos de emergencia y colocarlo en un en lugar visible.
RIESGO ELÉCTRICO
42 | Deberá contener adecuadamente todos los cableados eléctricos .
43 | Deberá instalar nuevos conectores eléctricos o acondicionar su estado.
44 | Deberá reemplazar o re acondionar las instalaciones y equipos eléctricos para que cumplan con la legislación.
45 | Deberá contratar personal capacitado y autorizado por la empresa para las tareas de mantenimiento.
46 | Deberá efectuar y registrar los resultados del mantenimiento de las instalaciones, en base a programas confeccionados de acuerdo a normas de seguridad.
47 | Deberá cumplimentar con lo establecido en la legislación vigente y contar con la aprobación del el responsable de Higiene y Seguridad en el rubro de su competencia los proyectos de instalaciones y equipos eléctricos de más de 1000 voltios.
48 | Deberá implementar las medidas de seguridad en locales húmedos o en aquellos donde se manipule sustancias corrosivas, inflamables y/o explosivas ó de alto riesgo .
49 | Deberá adoptar las medidas para la protección contra riesgos de contactos directos e indirectos.
50 | Deberá adoptar las medidas necesarias para eliminar la electricidad estática en todas las operaciones que pueda producirse.
51 | Deberá instalar un sistema para prevenir las sobretensiones atmosféricas (pararayos).
52 | Deberá instalar tomas a tierra independientes de las instaladas para descargas atmosféricas
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
53 | Deberá realizar los controles e inspecciones peródicas establecidos a los aparatos sometidos a presión.
54 | deberá fijar las instrucciones detalladas con esquemas de la instalación y los procedimientos operativos.
55 | Deberá proteger los hornos, calderas, etc., para evitar la acción del calor.
56 | Deberá almacenar a los cilindros que contengan gases sometidos a presión adecuadamente.
57 | Deberá proveer los dispositivos de protección y seguridad a los aparatos sometidos a presión.
58 | Deberá capacitar al operador y/o exigirle la habilitación pertinente.
59 | Deberá aislar y suministrar un sistema de ventilación a los aparatos capaces de producir frío, con posibilidad de desprendimiento de contaminantes.
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( E.P.P.)
60 | Deberá proveer a todos los trabajadores, de los elementos de protección personal adecuado, acorde a los riesgos a los que se hallan expuestos.
61 | Deberá colocarseñalizaciones visibles en los puestos y/o lugares de trabajo sobre la obligatoriedad del uso de los elementos de protección personal.
62 | Deberá verificar la existencia de registros de entrega de los E.P.P..
ILUMINACION Y COLOR
63 | Deberá cumplir con los requisitos de iluminación establecidos en la legislación vigente.
64 | Deberá instalar un sistema de iluminación de emergencia, en casos necesarios, acorde a los requerimientos de la legislación vigente.
65 | Se deberán realizar y registrar las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo
66 | Deberán cumplir los niveles existentes con la legislación vigente.
67 | Deberá marcar visiblemente pasillos, circulaciones de tránsito y lugares de cruce donde circulen cargas suspendidas y otros elementos de transporte.
68 | Deberá señalizar los caminos de evacuación en caso de peligro e indicar las salidas normales y de emergencia.
69 | Deberá identificar las cañerías.
CONDICIONES HIGROTERMICAS
70 | Deberá proteger al personal sometido a carga térmica.
71 | Deberá registrar las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
72 | Deberá adoptar las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES
73 | Deberán contar los trabajadores y las fuentes con la autorización del organismo competente en caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías).
74 | Deberá contratar operadores habilitados y habilitar los equipos generadores de radiaciones ionizantes ante el organismo competente.
75 | Deberá proteger a los trabajadores de fuentes generadoras de radiaciones no ionizantes ( Ej. Soldadura).
76 | Deberá registrar las mediciones de microondas en los lugares de trabajo.
PROVISIÓN DE AGUA
77 | Deberá proveer agua potable para el consumo e higiene de los trabajadores.
78 | Deberá registrar los análisis bacteriológico y físico químico del agua de consumo humano con la frecuencia requerida.
79 | Deberá evitar el consumo humano del agua para uso industrial.
DESAGÜES INDUSTRIALES
80 | Deberá recoger y canalizar por conductos, impidiendo el libre escurrimiento de desagües industriales.
81 | Deberá evitar el contacto de líquidos que puedan reaccionar originando desprendimiento de gases tóxicos ó contaminantes.
82 | Deberá evacuar los efluentes a plantas de tratamiento.
83 | Deberá limpiar periódicamente la planta de tratamiento, con las precauciones necesarias de protección para el personal que efectúe estas tareas.
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES
84 | Deberá instalar baños aptos higiénicamente.
85 | Deberá instalar vestuarios aptos higiénicamente.
86 | Deberá instalar comedores aptos higiénicamente.
87 | Deberá cumplir con los requisitos exigidos a las cocinas.
88 | Deberá cumplir con lo exigido por ley para los establecimientos temporarios .
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES
89 | Deberá idetificar la carga máxima en aparatos para izar, montacargas y ascensores.
90 | Deberá instalar parada de máximo nivel de sobrecarga en el sistema de fuerza motriz.
91 | Deberá acondicionar la alimentación eléctrica del equipo .
92 | Deberá proveer a los ganchos de izar de traba de seguridad.
93 | Deberá llevar registros de mantenimiento preventivo de aparatos para izar, montacargas y ascensores.
94 | Deberá capacitar a los operadores respecto a la operación y uso correcto del equipo de izar.
95 | Deberá instalar y/o acondicionar a los ascensores y montacargas para que cumplan los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento.
96 | Deberá utilizar aparatos para izar, aparejos, puentes grúa, transportadores que cumplan con los requisitos y condiciones máximas de seguridad.
CAPACITACIÓN
97 | Deberá capacitar a los trabajadores acerca de los riesgos específicos a los que se encuentren expuestos en su puesto de trabajo.
98 | Deberá contar con programas de capacitación con planificación anual.
99 | Deberá entregar por escrito al personal las medidas preventivas tendientes a evitar las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
PRIMEROS AUXILIOS
100 | Deberá instalar botiquines de primeros auxilios acorde a los riesgos existentes.
VEHÍCULOS
101 | Deberá proporcionar a los vehículos con los elementos de seguridad.
102 | Deberá evitar la utilización de vehículos con motor a explosión en lugares con peligro de incendio o explosión, ó bien proveerlos con dispositivos de seguridad apropiados para evitar dichos riesgos.
103 | Deberá suministrar asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies.
104 | Deberá contarcon cabinas de protección adecuadas para las inclemencias del tiempo.
105 | Deberá adaptar a las cabinas para proteger del riesgo de vuelco.
106 | Las cabinas deberán estar protegidas para evitar los riesgos de desplazamiento de cargas
107 | Deberá capacitar a los operadores respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen.
108 | Deberá equipar a los vehículos con luces, frenos, dispositivo de aviso acústico y matafuegos.
109 | Deberán cumplir los ferrocarriles las condiciones para el transporte interno.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
110 | Deberán registrarse las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo de contaminación ambiental.
111 | Deberá adoptar las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
RUIDOS
112 | Deberá registrar las mediciones de nivel sonoro continuo equivalente en los puestos y/o lugares de trabajo.
113 | Deberá adoptar las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS
114 | Deberá registrar las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
115 | Deberá adoptar las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
VIBRACIONES
116 | Deberá registrar las mediciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
117 | Deberá adoptar las correcciones en los puestos y/o lugares de trabajo.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL
118 | Deberá contar con el programa de mantenimiento preventivo, en base a razones de riesgos y otras situaciones similares, para máquinas e instalaciones, tales como:
119 | Instalaciones eléctricas
120 | Aparatos para izar
121 | Cables de equipos para izar
122 | Ascensores y Montacargas
123 | Calderas y recipientes a presión
124 | Deberá cumplir dicho programa de mantenimiento preventivo.

## MEJORAS
N° | MEJORAS | GP
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1 | Deberá contratar el Servicio de Higiene y Seguridad. | 30
2 | Deberá poseer documentación actualizada sobre análisis de riesgos y medidas preventivas, en los puestos de trabajo. | 60
SERVICIO DE MEDICINA DEL TRABAJO
3 | Deberá disponer en su empresa con Servicio de Medicina del Trabajo. | 216
4 | Deberá actualizar la documentación sobre acciones tales como de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por morbilidad. | 216
5 | Deberá realizar exámenes médicos periódicos en su empresa. | 216
ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO
6 | Deberá afiliarse una A.R.T.. | 512
7 | Deberá documentar las visitas de la A.R.T. (verificar fecha y recomendaciones). | 512
HERRAMIENTAS
8 | Deberá acondicionar el estado de las herramientas. | 343
9 | Deberá proveer herramientas aptas y seguras. | 343
10 | Deberá colocar protecciones para evitar riesgos a las herramientas portátiles eléctricas. | 343
11 | Deberá colocar válvulas de cierre automático en las herramientas neumáticas e hidráulicas. | 343
MÁQUINAS
12 | Deberá colocar protecciones para evitar riesgos al trabajador en todas las máquinas y herramientas. | 512
13 | Deberá colocar sistema de puesta a tierra en todas las máquinas eléctricas. | 512
14 | Deberán identificar conforme a normas IRAM todas las partes de máquinas y equipos que en accionamiento puedan causar daño a los trabajadores. | 512
ESPACIOS DE TRABAJO
15 | Deberá mantener orden y limpieza en los puestos de trabajo. | 729
16 | Deberá colocar depósitos de residuos en los puestos de trabajo. | 729
17 | Deberá señalizar y proteger las salientes y partes móviles de máquinas y/o instalaciones. | 729
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18 | Deberá proporcionar y asegurar los medios o vías de escape adecuadas en caso de incendio. | 4
19 | Deberá instalar la cantidad de matafuegos acorde a la carga de fuego. | 4
20 | Deberá mantener los registros del control de recargas y/o reparación. | 4
21 | Deberá llevar registro del control de prueba hidráulica de carros y/o matafuegos. | 4
22 | Deberá contar con la habilitación, los carros y/o matafuegos y demás instalaciones para extinción. | 4
23 | Deberá realizar el depósito de combustibles de acuerdo a las exigencias de la legislación vigente. | 20
24 | Deberá realizar periódicamente simulacros de evacuación.. | 20
25 | Item cumplido | No Corresponde
26 | Item cumplido | No Corresponde
ALMACENAJE
27 | Item cumplido | No Corresponde
28 | Item cumplido | No Corresponde
29 | Item cumplido | No Corresponde
ALMACENAJE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
30 | Item cumplido | No Corresponde
31 | Item cumplido | No Corresponde
32 | Item cumplido | No Corresponde
33 | Item cumplido | No Corresponde
34 | Item cumplido | No Corresponde
SUSTANCIAS PELIGROSAS
35 | Item cumplido | No Corresponde
36 | Item cumplido | No Corresponde
37 | Item cumplido | No Corresponde
38 | Deberá colocar dispositivos de alarma acústico y visuales donde se manipulen sustancias infectantes y/o contaminantes. | 343
39 | Item cumplido | No Corresponde
40 | Item cumplido | No Corresponde
41 | Item cumplido | No Corresponde
RIESGO ELÉCTRICO
42 | Item cumplido | No Corresponde
43 | Item cumplido | No Corresponde
44 | Item cumplido | No Corresponde
45 | Item cumplido | No Corresponde
46 | Item cumplido | No Corresponde
47 | Item cumplido | No Corresponde
48 | Item cumplido | No Corresponde
49 | Item cumplido | No Corresponde
50 | Item cumplido | No Corresponde
51 | Item cumplido | No Corresponde
52 | Item cumplido | No Corresponde
APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
53 | Item cumplido | No Corresponde
54 | Item cumplido | No Corresponde
55 | Item cumplido | No Corresponde
56 | Item cumplido | No Corresponde
57 | Item cumplido | No Corresponde
58 | Item cumplido | No Corresponde
59 | Item cumplido | No Corresponde
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ( E.P.P.)
60 | Item cumplido | No Corresponde
61 | Item cumplido | No Corresponde
62 | Item cumplido | No Corresponde
ILUMINACION Y COLOR
63 | Item cumplido | No Corresponde
64 | Item cumplido | No Corresponde
65 | Item cumplido | No Corresponde
66 | Item cumplido | No Corresponde
67 | Item cumplido | No Corresponde
68 | Item cumplido | No Corresponde
69 | Item cumplido | No Corresponde
CONDICIONES HIGROTERMICAS
70 | Deberá proteger al personal sometido a carga térmica. | 27
71 | Item cumplido | No Corresponde
72 | Item cumplido | No Corresponde
RADIACIONES IONIZANTES Y NO IONIZANTES
73 | Deberán contar los trabajadores y las fuentes con la autorización del organismo competente en caso de existir fuentes generadoras de radiaciones ionizantes ( Ej. Rayos X en radiografías). | 512
74 | Item cumplido | No Corresponde
75 | Item cumplido | No Corresponde
76 | Item cumplido | No Corresponde
PROVISIÓN DE AGUA
77 | Item cumplido | No Corresponde
78 | Item cumplido | No Corresponde
79 | Item cumplido | No Corresponde
DESAGÜES INDUSTRIALES
80 | Item cumplido | No Corresponde
81 | Item cumplido | No Corresponde
82 | Item cumplido | No Corresponde
83 | Item cumplido | No Corresponde
BAÑOS, VESTUARIOS Y COMEDORES
84 | Item cumplido | No Corresponde
85 | Item cumplido | No Corresponde
86 | Item cumplido | No Corresponde
87 | Item cumplido | No Corresponde
88 | Item cumplido | No Corresponde
APARATOS PARA IZAR, MONTACARGAS Y ASCENSORES
89 | Item cumplido | No Corresponde
90 | Item cumplido | No Corresponde
91 | Item cumplido | No Corresponde
92 | Item cumplido | No Corresponde
93 | No Corresponde | No Corresponde
94 | Item cumplido | No Corresponde
95 | Deberá instalar y/o acondicionar a los ascensores y montacargas para que cumplan los requisitos y condiciones máximas de seguridad en lo relativo a la construcción, instalación y mantenimiento. | 8
96 | Item cumplido | No Corresponde
CAPACITACIÓN
97 | Item cumplido | No Corresponde
98 | Item cumplido | No Corresponde
99 | Item cumplido | No Corresponde
PRIMEROS AUXILIOS
100 | Item cumplido | No Corresponde
VEHÍCULOS
101 | Item cumplido | No Corresponde
102 | Item cumplido | No Corresponde
103 | Deberá suministrar asientos que neutralicen las vibraciones, tengan respaldo y apoya pies. | 729
104 | Item cumplido | No Corresponde
105 | Item cumplido | No Corresponde
106 | Item cumplido | No Corresponde
107 | Deberá capacitar a los operadores respecto a los riesgos inherentes al vehículo que conducen. | 729
108 | Item cumplido | No Corresponde
109 | Item cumplido | No Corresponde
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
110 | Item cumplido | No Corresponde
111 | Item cumplido | No Corresponde
RUIDOS
112 | Item cumplido | No Corresponde
113 | Item cumplido | No Corresponde
ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS
114 | Item cumplido | No Corresponde
115 | Item cumplido | No Corresponde
VIBRACIONES
116 | Item cumplido | No Corresponde
117 | Item cumplido | No Corresponde
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES EN GENERAL
118 | Item cumplido | No Corresponde
119 | Item cumplido | No Corresponde
120 | Item cumplido | No Corresponde
121 | Item cumplido | No Corresponde
122 | Item cumplido | No Corresponde
123 | Item cumplido | No Corresponde
124 | Item cumplido | No Corresponde