## Hoja1
ESTADO DE CUMPLIMIENTO EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE (DEC. 911/96)
Número de C.U.I.T. Del propietario:
Código del Establecimiento:
Código Postal Argentino
N° | OBRAS - CONDICIONES A CUMPLIR | RESPUESTA | NORMATIVA VIGENTE
LEGAJO TECNICO:
1 | Memoria descriptiva de la obra |  | Art. 3 inc. a), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
2 | Programa de capacitación al personal |  | Art. 3 inc. c), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
3 | Registro de visitas del Ser, de higiene y seguridad |  | Art. 3 inc.d), Res. 231/96, regl. Art. 20 Cap. 4 Dec. 911/96
Ley 24.557
4 | Afiliación obligatoria del personal a una ART |  | Art. 27, Cap. VIII, Ley 24.557
Resolución 51/97
5 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. |  | Art. 1 Res 51/97
6 | Programa de seguridad aprobado por la ART |  | Art. 2 y 3 Res 51/97
7 | Nomina del personal que trabaja en la obra con N° de cuil |  | Anexo I inc.b) Res. 51/97
Resolución 35/98
8 | Aviso de inicio de obra a la A.R.T. |  | Art. 2 Res. 035/98
9 | Programa único de seguridad Cont. Princ. Aprob. ART |  | Art. 1 Res. 035/98
Resolución 70/97
10 | Afiche de la ART |  | Res. 70/97
Resolución 319/99
11 | Programas de seguridad tareas corta duracion,aprob. ART |  | Art. 5 Res. 319/99
12 | Posee el Comitente a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad un Programa de Coordinación y Seguridad úinico? |  | ART. 1 Res. 319/99
Resolución 231/96:
13 | Baños y vestuarios adecuados |  | Art. 1 inc. a) Res. 231/96
14 | Provisión de agua potable |  | Art. 1 inc. b) Res. 231/96
15 | Entrega de E.P.P. (constancia de entrega firmada por trabajador) |  | Art. 1inc. e) Res. 231/96
16 | Implementacion del Servicio de Seguridad del comitente y/o contratista |  | Art. 1 inc. f) Res. 231/96
17 | Programa de capacitación básico ( constancias firmadas por el trabajador) |  | Art. 1 inc. g) Res. 231/96
18 | Medidas preventivas de protección de caída de personas o derrumbes, tales como: barandas, vallas, pantallas, señalización, submuración o tablestacado. |  | Art. 1 inc. h) Res. 231/96
19 | Disyuntores eléctricos, malla P a T. Cables doble aislacion |  | Art. 1inc. i) Res. 231/96
20 | Extinguidor triclase 10 kg. |  | Art. 1 inc. j) Res. 231/96
21 | Protección sistemas de transmisión de maquinarias y equipos |  | Art. 1 inc.k) Res. 231/96
22 | A los 7 días entrega ropa de trabajo |  | Art. 1 inc. l) Res. 231/96
23 | A los 15 días completar capacitación básica |  | Art. 1 inc. m) Res. 231/96
24 | Instalar carteles de seguridad |  | Art. 1 inc. n) Res. 231/96
25 | Adecuar Orden y limpieza de la obra en general y circulación sin obstáculos |  | Art. 1 inc. q) Res. 231/96
26 | Horas asignadas personal de higiene y seguridad |  | Art. 2,Res. 231/96, regl. Art. 17, Cap. 3 Dec. 911/96
DISPOSICIONES GENERALES (Capitulo1):
27 | Está en conocimiento el comitente que es solidario responsable con el empleador. |  | Art. 4 Cap. 1 Dec. 911/96
28 | Si existen 2 o más contratistas, se tiene conocimiento que la coordinación de la seguridad estará cargo del contratista Principal o Comitente? |  | Art. 6 Cap. 1 Dec. 911/96
29 | Capacitar a los empleados en acciones de prevención. |  | Art. 8 Cap. 1 Dec. 911/96
30 | Asignación de hs. De higiene y seg. A cargo del empleador |  | Art. 17 Cap. 3 Dec. 911/96
31 | Legajo Técnico, a cargo del resp.HyS, para el control efectivo de riesgos |  | Art. 20 Cap. 4, Dec. 911/96
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA (Capitulo5) :
32 | Vivienda personal 6 m2 por dormitorio |  | Art. 22 inc a) Cap. 5 - Dec. 911/96
33 | Sanitarios en proporción al personal c/15 1inod. 1 mig. 2 lav. 5 duchas |  | Art. 24 Cap. 5 Dec. 911/96
34 | Vestuarios con armarios incombustibles |  | Art. 29 Cap. 5 Dec. 911/96
35 | Cocina con mesada agua fría y caliente |  | Art. 31 Cap. 5 Dec. 911/96
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES (Capitulo 6):
36 | Vías de circulación apropiadas en la obra |  | Art. 45 inc.b) Cap. 6 - Dec. 911/96.
37 | Se evitaran deslizamiento de materiales o caídas. |  | Art. 45 inc.c) Cap. 6 - Dec. 911/96.
38 | Cuando se estiban materiales dejar pasillos de 0,60 m |  | Art. 45 in. e) Cap. 6 Dec. 911/96
39 | Barras de acero sujetas para evitar que rueden |  | Art. 45 inc. h) Cap. 6 Dec. 911/96
40 | Orden y limpieza |  | Art. 46 Cap. 6 Dec: 911/96
41 | Preveer medios de acceso y salidas seguros en todos los lugares de trabajo |  | Art. 47 Cap. 6 Dec 911/96
42 | Protección c/la caída de objetos por encima del plano de trabajo, delimitar la altura de la estiva y colocar pantallas. |  | Art. 50 Cap. 6 Dec. 911/96
CAIDA DE PERSONAS:
43 | Proteger aberturas de pisos con cubiertas o barandas 1,00, 0,50 y zócalo |  | Art. 52 inc.a) Cap. 6 Dec. 911/96
44 | Aberturas en paredes se protegerán con barandas, 1,00 0,50 y zócalo |  | Art. 52 inc.b) Cap. 6 Dec. 911/96
45 | Sin barandas, colocar redes salvavidas a 3,m por debajo del plano trabajo |  | Art. 52 inc.c) Cap. 6 Dec. 911/96
46 | Identificación de los lugares que presenten riesgo de caídas de personas señalización |  | Art. 52 inc. d) Cap. 6 Dec. 911/96
47 | Riesgo de caída al agua, chalecos salvavidas, redes, botes |  | Art. 53 Cap.6 Dec.911/96
RIESGO DE CAIDA A DISTINTO NIVEL:
48 | Se han adoptado las medidas necesarias para, circulación o trabajos , a una diferencia de cota de 2,00m |  | Art. 54 Cap. 6 Dec. 911/96
49 | Se cumpe con las obligación de protecciones, según lo establecido en el Art. 52? |  | Art. 55 Cap. 6 Dec. 911/96
50 | Tareas de corta duración cinturones anclados a puntos fijos, sujetación inercial |  | Art. 57 Cap. 6 Dec. 911/96
TRABAJOS EN POZOS DE ASCENSOR, CAJAS DE ESCALERAS Y PLENOS
51 | Se instalara cubierta por encima del piso de trabajo para proteger a los trabajadores contra la caída de objetos |  | Art. 58 Cap. 6 Dec. 911/96
TRABAJOS EN VIA PUBLICA:
52 | Señalizar y vallar: obras, máquinas y equipamiento |  | Art. 61 Cap. 6 Dec. 911/96
53 | Señales y vallados en buenas condiciones, colocar señaleros |  | Art. 62 Cap. 6 Dec. 911/96
54 | Trabajos nocturnos ropa reflectiva e iluminación |  | Art. 63 Cap. 6 Dec. 911/96
55 | Trabajos cercanos a lineas de servicio, identificar y aislar riesgo |  | Art. 64 Cap. 6 Dec. 911/96
56 | Interrupción de tareas por lluvias o vientos. |  | Art. 65 Cap. 6 Dec. 911/96
SEÑALIZACION DE LA CONSTRUCCION:
57 | Indicación de señalizaciones y sus caracteristicas para la obra |  | Art. 66 Cap. 6 Dec. 911/96
58 | Señalar lugares de acceso, caminos de obras, salidas,rutas de escape,incluso en el obrador |  | Art. 69 Cap. 6 Dec. 911/96
59 | Vehículos y maquinas de obra deben tener señales fono luminosas |  | Art. 71 Cap. 6 Dec. 911/96
INSTALACIONES ELECTRICAS:
60 | Mantener distancias mínimas, para 220 vols., 0,80 m |  | Art. 75 Cap. 6 Dec. 911/96
61 | Tendido de cables aereo a no menos de 2,40 m de altura o subterráneo. |  | Art. 86 Cap. 6 Dec. 911/96
62 | Mantenimiento de las instalaciones y todos sus elementos. |  | Art. 87 Cap. 6 Dec. 911/96
PREVENCION CONTRA INCENDIOS:
63 | Definición por el responsable de H y S de cantidad y ubicación de equipamiento |  | Art.88 Cap. 6 Dec. 911/96
64 | Equipos de incendio, libres de obstáculos |  | Art.91 Cap. 6 Dec. 911/96
65 | Avisos visibles con números y direcciones de emergencias |  | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
DEPOSITOS INFLAMABLES:
66 | Almacén independiente restringido a nivel de piso |  | Art. 95 inc. a) Cap. 6 Dec. 911/96
67 | Locales ventilados y protegidos de la acción solar, apartados del obrador |  | Art. 95 inc. b) Cap. 6 Dec. 911/96
68 | Elementos estancos para contención de derrames |  | Art. 95 inc c) Cap. 6 Dec. 911/96
69 | Instalación eléctrica antiexplosiva |  | Art. 95 inc. d) Cap.6 Dec. 911/96
70 | Carteles indicando peligro |  | Art. 93 Cap. 6 Dec. 911/96
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL:
71 | Entrega de elementos de trabajo y equipo de protección personal. |  | Art. 98 Cap. 6 Dec.911/96
72 | Ropa y calzado de lluvia. |  | Art. 104 Cap. 6 Dec.911/96
73 | Casco de seguridad |  | Art. 107 Cap. 6 Dec.911/96
74 | Protección ocular |  | Art. 108 Cap. 6 Dec. 911/96
75 | Protección auditiva |  | Art. 109 Cap. 6 Dec. 911/96
76 | Protección de miembros superiores guantes, mitones |  | Art. 110 Cap. 6 Dec. 911/96
77 | Calzado de seguridad con puntera de acero. |  | Art. 111 Cap. 6 Dec. 911/96
78 | Cinturón de seguridad para diferencia de nivel de 2,50 m. |  | Art. 112 Cap. 6 Dec. 911/96
79 | Proteccion respiratoria, por polvo, humo fibras, etc. |  | Art. 113 Cap. 6 Dec. 911/96
80 | Proteccion respiratoria sust, químicas con inyección de aire. |  | Art. 114 Cap. 6 Dec. 911/96
NORMAS HIGIENICO-AMBIENTALES EN OBRA ( Capítulo 7)
81 | Medidas de prevención y control de contaminantes o entrega de E.P.P. Adecuados |  | Art 117 Cap. 7 Dec.911/96
82 | Los locales confinados, deben ser ventilados |  | Art 120 Cap 7 Dec. 911/96
83 | Ningún trabajador puede estar expuesto a más de 90 decibeles |  | Art. 127 Cap. 7 Dec. 911/96
84 | Iluminación general adecuada |  | Art 133 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
85 | Iluminación localizada |  | Art 135 inc a / g ) Cap. 7 Dec. 911/96
86 | Iluminación de emergencia en los medios de salida. |  | Art 136 inc a) Cap. 7 Dec. 911/96
TRABAJOS DE DEMOLICION (Capitulo 8)
87 | Programa de trabajo que contemple medidas de seguridad. |  | Art. 138 inc. a) Cap. 8 Dec 911/96
88 | Afianzar las partes inestables de la construcción |  | Art. 138 inc. b) Cap. 8 Dec 911/96
89 | Interrupción de los servicios de gas, luz telefono, electricidad |  | Art. 138 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
90 | Establecer zonas de exclusión |  | Art. 139, Cap. 8, Dec. 911/96
91 | Distancia de seguridad de la zona de demolición, |  | Art. 140 inc. a/b) Cap. 8 Dec 911/96
92 | Demolición en altura uso obligatorio de andamios, evitar riesgos de caídas, usos de arnes |  | Art. 140 inc. d) Cap. 8 Dec 911/96
93 | Apuntalamiento de muros medianeros |  | Art. 140 inc. g) Cap. 8 Dec 911/96
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBTERRANEOS
94 | Se verificará las condiciones de seguridad por responsable habilitado antes de comenzar cada jornada, debe estar documentado |  | Art. 142, Cap. 8, Dec. 911/96
95 | Señalización de zanjas y excavaciones. |  | Art 145 Cap. 8 Dec. 911/96
96 | Obras subterráneas obligación de iluminación de emergencia |  | Art 146 Cap. 8 Dec. 911/96
97 | Protección contra caída de personas y objetos. |  | Art. 147 Cap. 8 Dec. 911/96
98 | Deberá tenerse en cuenta la resistencia del suelo en los bordes de la excavación, cuando éstos se utilicen para colocar materiales o desplazar cargas |  | Art. 148 Cap. 8 Dec. 911/96
99 | Riesgo de desprendimientos se deberá colocar tablaestacas o entibados |  | Art. 149Cap. 8 Dec. 911/96
100 | Profundidad de la excavación mayor de 1,00m usos de escaleras |  | Art. 150 inc. b) Cap. 8 Dec. 911/96
101 | Trabajadores, fondo de pozo, dist. min. de la maq. 2 veces el largo del brazo |  | Art. 150 inc. d) Cap. 8 Dec. 911/96
102 | Planificación de trabajos en túnel, capacitación sobre riesgos. |  | Art. 151 Cap. 8 Dec. 911/96
103 | Dos sistemas de comunicación independientes. |  | Art. 152 Cap. 8 Dec. 911/96
104 | Submuración, recalce de muros. |  | Art. 155 Cap. 8 Dec. 911/96
TRABAJOS CON HORMIGON:
105 | Materiales utilizados en encofrados que sean de buena calidad |  | Art. 167 Cap. 8 Dec. 911/96
106 | Todas las partes componentes se deben encontrar en condiciones seguras |  | Art. 168 Cap. 8 Dec. 911/96
107 | No deben acumularse pesos durante el periodo constructivo s/ las estruc. |  | Art. 169 Cap. 8 Dec. 911/96
108 | Apuntalamientos de madera, cada puntal no debe tener mas de un empalme |  | Art. 170. Cap. 8 Dec.911/96
109 | Durante la soldadura de armaduras, prevenir riesgos de incendio, proteccion personal |  | Art. 171 Cap. 8 Dec. 911/96
110 | Esta prohibido trasladar personas en el balde de hormigonar. |  | Art: 174 Cap. 8 dec. 911/96
111 | Operaciones de pretensados, protegidos por pantallas |  | Art. 176 Cap. 8 Dec. 911/96
TUBERIAS Y BOMBAS PARA TRANSPORTE DE HORMIGON:
112 | Andamios o estruc. que sostengan tuberías p/hormigón bombeado, calculo según peso cañería llena, trabajadores etc. Con coef. de segurid. de 4 |  | Art. 177 Cap. 8 Dec. 911/96
113 | Cañerías de bombeo sólidamente amarradas/ válvula de escape de aire |  | Art. 178 Cap. 8 Dec. 911/96
114 | Mantener distancia de seguridad en purgas de cañerías |  | Art. 179. Cap. 8 Dec. 911/96
TRABAJOS DE PINTURA:
115 | Personal con protección adecuada, con capacitación, riesgo de incendio |  | Art. 182 Cap. 8 Dec. 911/96
SILOS Y TOLVA: (Capitulo 9)
116 | Protección contra riesgo de caídas. |  | Art. 187 Cap. 9 Dec. 911/96
MAQUINAS P/ TRABAJAR LA MADERA, CORTE DE LADRILLOS, CERAMICOS, ETC.
117 | Uso de elementos de protección personal |  | Art. 189 Cap. 9 Dec. 911/96
118 | Protección con accionamiento de parada, cubrir los sectores de corte |  | Art. 190 Cap. 9 Dec. 911/96
119 | Sierra circular, provista por resguardos inferior y superior |  | Art. 193 Cap. 9 Dec. 911/96
120 | Sierra sin fin hoja recubierta hasta punto de corte |  | Art. 194 Cap. 9 Dec. 911/96
121 | Cepilladora resguardo que cubra la ranura en su largo |  | Art. 195 Cap. 9 Dec. 911/96
HERRAMIENTAS de ACCIONAMIENTO MANUAL y MECANICAS
122 | Capacitación en relación a los riesgos de la herramienta que emplean |  | Art. 199 Cap. 9 Dec. 911/96
123 | Hermientas portátiles acción. por energía interna protegidas p/evitar contacto |  | Art. 200 Cap. 9 Dec. 911/96
124 | Con materiales inflamables, uso de herram. Que no hagan chispa. |  | Art. 203 Cap. 9 Dec. 911/96
HERRAMIENTAS NEUMATICAS
125 | De percusión debe contar c/grapas p/ impedir que las brocas salgan desp. |  | Art. 205 Cap. 9 Dec. 911/96
126 | Neumaticas con acople rápido c/seguro mangueras sujetas c/ abrazaderas |  | Art. 206 Cap. 9 DEC. 911/96
HERRAMIENTAS ELECTRICAS
127 | Cables y accesorios c/protección mecánica |  | Art. 208 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS Y SUS PROTECCIONES
128 | Esc. Móviles se deben usar para ascenso y descenso. No para trabajar |  | Art. 210 Cap. 9 Dec. 911/96
129 | Esc. Fija a mas de 6 m de altura, debe tener rellanos c/ 3m |  | Art. 212 Cap. 9 Dec. 911/96
130 | Las escaleras de madera no se deben pintar |  | Art. 213 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS DE MANO
131 | Deben sobrepasar 1,00 m el lugar de acceso |  | Art. 214 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
132 | Apoyada sobre plano firme |  | Art. 214 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
133 | Escaleras de 2 hojas, no deben sobrepasar los 6 m de longitud. |  | Art. 215 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
134 | Deben asegurar estabilidad y rigidez. |  | Art. 215 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
135 | Escaleras extensibles superposición entre tramos 1,00 m |  | Art. 216 Cap. 9 Dec. 911/96
ESCALERAS ESTRUCTURALES TEMPORARIAS
136 | Deben soportar sin peligro las cargas previstas |  | Art. 219 inc. a) Cap. 9 Dec. 911/96
137 | Tener un ancho de 0,60 m |  | Art. 219 inc. b) Cap. 9 Dec. 911/96
138 | Con mas de 1,00 m de altura debe tener 2 pasamanos |  | Art. 219 inc. c) Cap. 9 Dec. 911/96
139 | Alzada máxima 0,20 m pedada mínima 0,25 m |  | Art. 219 inc. d) Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS
140 | Rigidez, resistencia y estabilidad |  | Art. 222 inc. a,b,c) Cap.9 Dec. 911/96
141 | Estar dotados de los dispositivos de seguridad correspondientes |  | Art. 222 inc. e) Cap.9 Dec. 911/96
142 | Asegurar inmovilidad lateral y vertical. |  | Art. 222 inc. f ) Cap. 9 Dec. 911/96
143 | Plataformas ubicadas a mas de 2,00 m barandas a 1,00 - 0,50 y zócalos |  | Art. 223 Cap. 9 Dec. 911/96
144 | Plataformas debe tener un ancho total de 0,60m |  | Art. 224 Cap. 9 Dec. 911/96
145 | Los tablones de la plataforma deben estar trabados y amarrados |  | Art. 225 Cap. 9 Dec. 911/96
146 | Las plataformas de mas de 2,00 m de altura deben tener barandas |  | Art. 226 Cap. 9 Dec.911/96
147 | El espacio máximo entre muro y plataforma no debe ser mayor de 0,20 m si es mayor debe colocarse baranda a una altura de 0,70 m |  | Art. 227 Cap 9 Dec. 911/96
148 | Montantes de andamios: verticales, dist. Max. 3,00 m, empotrad. al suelo sustentados sobre calces apropiados que eviten deslizamientos |  | Art. 228 Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS COLGANTES
149 | Plataf. Susp. De equipos de izar sistema eficaz p/enclavar mov. Verticales |  | Art. 229 Cap. 9 dec. 911/96
150 | La suspensión de andamios respetara lo relativo a: cables cadenas eslingas |  | Art. 230 Cap. 9 dec. 911/96
151 | Resp. De tarea verifica si el andamio se encuentra en cond. de seguridad |  | Art. 231 Cap. 9 dec. 911/96
152 | Los trabajadores deben usar arnes de seguridad, amarrado a punto fijo |  | Art. 232 Cap.9, dec. 911/96
ANDAMIOS DE MADERA
153 | Madera resistente, sin pintura, tablones zunchados en los extremos |  | Art. 233 Cap. 9 Dec. 911/96
ANDAMIOS METALICOS TUBULARES
154 | Los elementos deben estar rígidamente unidos entre si, c/elementos esp. |  | Art. 235 Cap. 9 Dec. 911/96
155 | Reforzados en sentido diagonal, longitudinal y transversalmente |  | Art. 237 Cap. 9 Dec. 911/96
156 | Vinculados a una estructura fija, anclados al edificio 1 de c/ 2 montantes |  | Art. 238 Cap. 9 dec. 911/96
SILLETAS
157 | Asientos de 0,60 x 0,30 m con topes para evitar golpes contra el muro |  | Art. 239 Cap. 9 Dec. 911/96
158 | La eslinga o soga debe ser pasante, por lo menos por 4 agujeros o puntos |  | Art. 240 inc b) Cap. 9 dec. 911/96
159 | Uso de cinturón de seguridad anclado a punto fijo independiente |  | Art. 241 Cap. 9 dec. 911/96
CABALLETES
160 | Dimensiones no inferiores a 0,70 m de ancho y 2,00 m de altura máximo |  | Art. 242 inc a) Cap. 9 Dec. 911/96
PASARELAS Y RAMPAS
161 | Con algunas de sus partes a 2,00m de altura debe tener un ancho de 0,60,barandas y zócalos |  | Art 244 Cap. 9 Dec. 911/96
162 | Uso de listones de madera a manera de peldaños cada 0,50 m |  | Art 245 Cap. 9 Dec. 911/96
VEHICULOS Y MAQUINARIA AUTOMOTRIZ
163 | Para operaciones c/ maquinas el personal debe estar capacitado |  | Art. 246 Cap. Dec. 911/96
164 | Sistema de frenos luces frontales traseras y bocinas |  | Art. 248 inc. a) Cap. Dec. 911/96
165 | Espejos retrovisores ,luces de marcha atrás, señal de marcha atrás audible, cinturón de seguridad, marcas reflectantes |  | Art. 248 inc. b) Cap. Dec. 911/96
166 | Rotulo visible con indicación de carga máxima |  | Art. 249 Cap. Dec. 911/96
167 | Todos los vehículos llevaran obligatoriamente cinturón de seguridad |  | Art. 257 Cap. Dec. 911/96
CAMIONES Y MAQUINARIA DE TRANSPORTE
168 | Los camiones volacadores deben tener obligatoriamente una visera |  | Art. 261 Cap. 9 Dec. 911/96
HORMIGONERAS
169 | Todos los engranajes, cadenas protegidos |  | Art. 262 cap. 9 Dec. 911/96
APARATOS ELEVADORES Y EQUIPAMIENTOS VIALES
170 | Personal adiestrado y capacitado. |  | Art. 265 Cap. 9 dec. 911/96
171 | Código de señales para comunicarse, el área de desplazamiento debe ser señalizada, prohibiendo el paso de personas mientras se ejecuta la tarea |  | Art. 268 Cap. 9 Dec. 911/96
172 | Las cargas suspendidas deben ser guiadas por sogas |  | Art. 271 Cap. 9 Dec. 911/96
173 | Riesgo para los trabajadores en la recepción de cargas a distinto nivel |  | Art. 272 Cap. 9 Dec. 911/96
174 | Accionamiento automático de corte cuando sobrepasa altura o carga max. |  | Art. 273 Cap. 9 Dec. 911/96
CABINAS
175 | Deben tener resistencia contra la caída de objetos |  | Art. 274 Cap. 9 Dec. 911/96
GRUAS
176 | Cuando la grúa requiera uso de apoyos no se debe operar con cargas |  | Art. 278 Cap. 9 Dec. 911/96
AUTOELEVADORES
177 | No deben circular en sup. con desniveles que comprometan su estabilidad |  | Art 282 Cap. 9 Dec. 911/96
MONTACARGAS
178 | Huecos protegidos con mallas rejas para evitar caída de personas o cosas |  | Art. 283 Cap. 9 Dec. 911/96
179 | Accesos al montacargas puertas resistentes o protecciones análogas |  | Art. 284 Cap. 9 Dec. 911/96
ASCENSOR Y MONTACARGAS PARA PERSONAS
180 | Puertas con trabas electromecánicas |  | Art. 288 inc a) Cap 9 Dec. 911/96
181 | Sistemas que provoquen la detencion inmediata y trabado contra las guias |  | Art. 288 inc e) Cap Dec. 911/96
182 | Indicar peso máximo y cantidad de pasajeros |  | Art. 288 inc f) Cap 9 Dec. 911/96
CABLES CADENAS CUERDAS , GANCHOS Y ESLINGAS
183 | Deben ser ensayados antes de iniciar la obra, o se lo destine a otro uso. |  | Art. 289 inc a y b) Cap 9 Dec. 911/96
184 | Controles del estado con la periodicidad que indique el resp. De HYS |  | Art. 289 inc d) Cap 9 Dec. 911/96
185 | Debe tener identificada la carga máxima |  | Art 290 Cap.cap. 9 dec. 911/96
186 | Todo elemento defectuoso debe cambiarse, evitar contactos con cantos vivos |  | Art. 292 Cap 9 dec. 911/96
CABLES METALICOS DE USO GENERAL
187 | No tendrán defectos visibles |  | Art 293 inc c) Cap 9 Dec 911/96
188 | Deben ser lubricados periódicamente |  | Art 293 inc e) Cap 9 Dec 911/96
CUERDAS
189 | Se deben reemplazar las que presentan desgastes |  | Art 295 Cap. 9 Dec 911/96
190 | Almacenamiento no deben estar en contacto con tierra, arena, etc. |  | Art 296 Cap. 9 Dec 911/96
191 | No deben emplearse cuando están húmedas |  | Art. 298 Cap. 9 Dec 911/96
192 | Uso obligatorio de la tabla de resistencia al tracción |  | Art. 301 Cap 9 Dec 911/96
CADENAS
193 | No deben usarse con eslabones deformados |  | Art. 302 Cap. 9 Dec 911/96
194 | Las poleas deben ser apropiadas al tipo de cadenas |  | Art. 305 Cap. 9 Dec 911/96
ESLINGAS
195 | Deben mantenerse limpias y lubricadas |  | Art. 309 Cap. 9 Dec. 911/96
196 | Deben estar protegidas de cantos vivos |  | Art. 311 Cap. 9 Dec. 911/96
ESLINGAS DE FIBRA SINTETICA
197 | No deben estar deshilachados |  | Art. 319 inc d) Cap. 9 Dec. 911/96
198 | Debe estar identificada la capacidad de carga |  | Art. 321 Cap. 9 Dec. 911/96
SOLDADURA Y CORTE A GAS
199 | Protección de personal de las radiaciones con pantallas |  | Art. 341 Cap. 9 Dec 911
REGULADORES
200 | Todos los reguladores para oxigeno u otros gases deben tener manómetro alta presión y baja presión |  | Art 351 Cap. 9 Dec 911/96
MANGUERAS
201 | Estar protegidas c/el paso de vehículos, contar con válvula de bloqueo con abrazaderas |  | Art 355 Cap. 9 Dec. 311/96
COMPRESORES
202 | Con manómetros prot. c/ estallidos y con disposit. automáticos que impidan sobrepasar la presión máxima de trabajo y con resguardos de partes móviles. |  | Art. 361 Cap. 9 Dec 911/9*6
CILINDROS DE GASES A PRESION
203 | Indicar contenido del cilindro en el cabezal y capuchón |  | Art 362 inc b) Cap. 9 Dec. 911/96
204 | Provistos de válvulas con manómetros |  | Art 362 inc c) Cap. 9 Dec. 911/96
205 | Almacenamiento bajo estrictas condiciones de seguridad apartados y sujetos a elementos fijos |  | Art 363 Cap. 9 dec 911/96
206 | Los cilindros deben estar protegidos de las variaciones de temperaturas y descargas eléctricas |  | Art 364 cap. 9 Dec. 911/96
207 | Las conexiones a los cilíndros deben tener abrazaderas |  | Art 366 cap. 9 Dec. 911/96